竣工届兼完了検査願チェックシート

**こちらのチェックシートも提出書類と合わせてご提出ください。**

**提出書類について**

□給水装置工事しゅん工届兼検査願　１部

　　□記入漏れなし

　　□検査希望日は火曜または木曜を記入した

□使用材料表（実績）は使用した材料をすべて記入した

□申込箇所の位置図（住宅地図等）2部

□見やすい最新の地図を使用した

□平面図及び立面図（A3用紙1枚にまとめる）2部

　　□隣地・道路の表示（平面図）した

　　□方位の記入（北が上）した

　　□新規配管については赤書き、既設管については黒書きで記入した

　　□使用材料表（実績）と平面図及び立面図に記入した材料が一致した

□しゅん工写真等

　　□水圧検査（□近景　□遠景）

　　□道路占用写真（□着工前　□しゅん工　□断面構成　□舗装復旧）

　　□材料写真（分岐からメーターまでで使用した材料）

　　□工事写真（□着工前　□埋設状況　□しゅん工状況）

　　※屋外はメーター廻りの写真と外廻り配管写真が必要（平面図と一致すること）。

※ヘッダーを使用している場合はその部分の写真が必要

　　□EF接合チェックシート

□水道使用開始申込書

　　□記入漏れなし