平成２４年７月２６日

（仮称）嘉島町文化施設建築工事質問書回答

下記のとおり、（仮称）嘉島町文化施設建築工事に係る質問書について回答します。

工事番号   平成２４年度　第１５号  
工事名　　（仮称）嘉島町文化施設建築工事

公告日　　　平成２４年７月１７日

| Ｎｏ | 図面 | 質 問 | 回 答 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1008 1124 | 特記仕様書７にて、舗装工事～植栽工事が□となっており、別途工事と思われますが、外構図１に仕上げの凡例の記載があり別途の記載がありません。本工事に含まれる外構工事をご指示いただけないでしょうか。 | 本工事に含まれる外構工事は以下です。 ・１１２５、２０５８図の駐輪場上屋、駐輪場基礎 ・１１２６図の排水管Ａ ・１１２７図の受水槽基礎 ・電気設備工事、機械設備工事については全て本工事 |
| ２ |  | 同上の特記仕様書７に記載してある外構工事が別途の場合は、現状敷地のまま何も行わないとしてよろしいでしょうか。 | ご指摘のとおり。但し、本工事と外構工事（別途発注）の完成は同時期のため、工程調整が必要となります。 |
| ３ | 1016 | 磁器質タイルＡは材料仕様表でＩＮＡＸアルベルゴが６００角となっていますが、３００角しか製品がありません。３００角タイルとしてよろしいでしょうか。 | ＩＮＡＸストーンエッジⅡ６００角タイル同等品として下さい。 |