平成２４年７月３０日

（仮称）嘉島町文化施設建築工事質問書回答

下記のとおり、（仮称）嘉島町文化施設建築工事に係る質問書について回答します。

工事番号   平成２４年度　第１５号  
工事名　　（仮称）嘉島町文化施設建築工事

公告日　　　平成２４年７月１７日

| Ｎｏ | 図 面 | 質 問 | 回 答 |
| --- | --- | --- | --- |
| １ | 1010 設計内訳書 P50 | （建築工事） 竪樋が特記仕様書では、ステンレスｔ2.0 設計内訳書では、アルミ製です。 アルミ製を正と考えて宜しいでしょうか、ご指示ください。 また、内部竪樋（トミジ管）の記載がありますが、図面、設計内訳書にはありません。不用と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | ステンレス製として下さい。 不要です。 |
| ２ | 1010 | 特記仕様書に防潮板の記載がありますが、図面、設計内訳書にはありません。不用と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。 | 不要です。 |